**預估價單 格楊室內裝潢**

**電話 (03)4682365 手機0932104559**

**客戶名稱: 傅先生 台照 施工地:環西路15號 日期: 103.3.31**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **項目** | **規格** | **數量** | **單價** | **金額** | **備註** |
| **1** | **1F 塑膠地磚(原木長條型)** | **墊高10cm** | **4.8坪** | **3400** | **16320** | **2.5cm厚保麗龍、五分夾板、兩分夾板墊底** |
| **2** | **塑膠地磚(原木長條型)** | **墊高3cm** | **20坪** | **3000** | **60000** | **1.8cm厚保麗龍、五分夾板、兩分夾板墊底** |
| **3** | **矽酸鈣板輕隔間(9mm厚板)** | **8坪** |  | **2500** | **20000** | **含咖啡色踢腳板** |
| **4** | **矽酸鈣板拉門(底加夾板)** |  | **1組** |  | **2500** | **含軌道五金安裝** |
| **5** | **直貼式壁面鏡** | **11尺x6尺** | **66才** | **130** | **8580** | **含磨光邊** |
| **6** | **2F、3F 矽酸鈣板輕隔間** | **75尺x10尺x2** | **42坪** | **2500** | **105000** | **含咖啡色踢腳板** |
| **7** | **2F、3F 封窗戶矽酸鈣壁板** | **10尺x5尺x2尺** | **3坪** | **2200** | **6600** | **柳安木角料** |
| **8** | **2F、3F 矽酸鈣間階天花板** |  | **3坪** | **2200** | **6600** | **柳安木角料、10個包廂用** |
| **9** | **2F、3F 強化8mm厚噴砂玻璃層板** | **35尺x6寸** | **42才** | **380** | **15960** | **含磨光邊、10個包廂用** |
| **10** | **2F、3F壁面鏡** | **3.3尺x2尺** | **66才** | **130** | **8580** | **含磨光邊、10個包廂用** |
| **11** | **2F、3F矽酸鈣板拉門(底加夾板)** |  | **10組** | **2500** | **25000** | **10個包廂用、含軌道五金** |
| **12** | **3F休息室 矽酸鈣輕鋼架天花板** | **15.3x15.5** | **6.6坪** | **900** | **5940** |  |
| **13** | **矽酸鈣板雙面輕隔間** | **15.3xH9.1** | **4坪** | **2500** | **10000** | **含咖啡色踢腳板** |
| **14** | **矽酸鈣板推門(底加夾板)** |  |  |  | **2000** | **含喇叭鎖安裝** |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |  |

**總價 $293080**

**水電工程部分:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **電視線、冷氣排水管、警示燈、照明燈、微調燈、插座開關、音響線路、喇叭、10個包廂內線路、走道燈線路** |  |  |  |  | **水電工程金額78500** |

**以上為預估價單，已完成尺寸為準**

**不含壁紙、油漆**